Jarczów, dnia 17.12.2020r.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE


W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w dniu 17.12.2020r. do Zamawiającego, Gmina Jarczów udziela odpowiedzi:

Pytanie: 

"W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących dokumentacji przetargowej.

1. Na planie zagospodarowania terenu szerokość jezdni wynosi 3,5 m , zaś w przekroju konstrukcyjnym zaprojektowano 3 m. Proszę o podanie prawidłowej szerokości jezdni.” 

Odpowiedz: 

Zamawiający precyzuje i wyjaśnia: 

Prawidłowa szerokość jezdni została zaprojektowana na 3m. 

